## pv data
| size | clean date start | clean date end | length (years) | notes
backman_pv.csv |  | n/a | n/a
hyper_pv.csv |  | n/a | n/a
parking_phase1_pv.csv |  | n/a | n/a
warrior_pv.csv | 33 | n/a | n/a |  | only hourly data
sinclair_pv.csv | 31.5 | 2021-07-01 | 2023-03-16 | 1.7068
law_clinic_pv.csv | 16.5 | n/a | n/a
pbrc_pv.csv | 36.19 | 2023-09-12 | 2025-02-25 | 1.4575
parking_phase2_pv.csv | 973.33 | 2022-12-23 | 2025-02-08 | 2.1315
life_science_pv.csv | 84.5 | 2024-10-11 | 2025-02-03 | 0.31507
gartley_pv.csv | 45 | 2021-07-01 | 2025-02-06 | 3.6055 | missing data from jul 10-jul 12, 2024
frog2_pv.csv | 8.9 | 2024-01-29 | 2025-02-03 | 1.0164
frog1_pf.csv | 8.6 | n/a | n/a
burns_pv.csv | 180 | 2021-11-18 | 2022-06-30 | 0.6137
dance_pv.csv | 11.02 | 2022-01-22 | 2025-02-25 | 3.0959

## building_data
meter_name | pv_size | invert_size | existing_pv | in_planning_stage | clean data start | clean data end | notes
archtecture_main | 108.78 | 100 | 0 | 1 | 2023-07-01 | 2025-01-31
bachman_hall_main | 46.98 | 33.64 | 0 | 1 | 2024-02-01 | 2025-01-01 | mostly zero
biomedical_science_main_a | 300 | 300 | 0 | 1 | 2023-07-01 | 2025-01-01
biomedical_science_main_b | 300 | 300 | 0 | 1 | 2023-07-01 | 2025-01-01
cancer_ctr_frzr_facil_main | 14.7 | 30 | 0 | 1 | 2023-07-01 | 2025-01-31
cmore_hale_main | 65.3 | 80 | 0 | 1 | 2023-07-01 | 2025-01-27
dance_bldg_main | 11.25 | 15 | 1 | 0 | 2024-02-01 | 2025-01-31
law_lib_main | 352.9 | 280 | 0 | 1 | 2023-07-01 | 2025-01-31
law_school_main | 167.68 | 160 | 0 | 1 | 2023-07-02 | 2025-02-01
life_sciences_msb1_main | 84.5 | 100 | 1 | 0 | 2023-07-01 | 2025-01-31
paradise_palms_main | 85.2 |  | 0 | 1 | 2023-07-01 | 2025-02-01
parking_struct_ph_i_main | 1999.92 | 1566.4 | 1 | 0 | 2023-07-01 | 2025-02-01
parking_struct_ph_ii_main | 973.33 | 978 | 1 | 0 | 2023-07-01 | 2025-02-01
pbrc_main_a | 36.19 | 30 | 1 | 0 | 2023-07-01 | 2025-01-01
pbrc_main_b | 36.19 | 30 | 1 | 0 | 2024-02-01 | 2025-01-31
post_chiller_plant_main | 86.5 | 80 | 1 | 0 | 2023-07-01 | 2025-01-31
post_main_1 | 86.5 | 80 | 1 | 0 | 2023-07-01 | 2025-01-31
post_main_2 | 86.5 | 80 | 1 | 0 | 2023-07-01 | 2025-01-31
sakamaki_hall_main | 256.97 | 200 | 0 | 1 | 2023-11-01 | 2025-01-31
sinclair_lib_main | 188 | 180 | 0 | 1 | 2023-07-01 | 2025-01-01
transportation_srvc_main | 570.8 | 467.3 | 0 | 1 | 2023-07-01 | 2025-01-31
warrior_rec_ctr_main | 33 | 28 | 1 | 0 | 2023-07-01 | 2025-01-31